1 目的

为保证公司生产安全，加强对辅助生产船舶防火防爆的安全管理，指导、规范船员的日常生产、生活行为，预防港作船舶火灾事故的发生，特制定本规定。

2 适用范围

适用于公司所属水上辅助生产的船舶。

3 实施细则

3.1 全体船员都应该熟悉消防器材的使用方法。

3.2 必须在指定处所吸烟（指定吸烟室不应超过四个人，由船长指定），其它任何处所（房间）不得吸烟，吸烟室的门窗必须关严，烟灰缸内必须注水并不得乱扔烟蒂。

3.3 严禁在房间内使用电炉、焚烧纸张、燃烧蚊香、燃烧卫生香等，房间、卫生间内的垃圾桶必须由不燃物质制成，并要及时倾倒。

3.4 离开寝室时必须将各种灯具和电器设备关闭，在装卸油、洗舱、除气作业期间，所有通到生活区外的开口必须关严，空调必须保持内循环状态。

3.5 禁止使用明火电炉，在使用封闭式电炉（厨房、配餐间）、电水壶、电熨斗及电吹风机等电器具时一定要有人看管，离开时要切断电源，确认冷却后方可离开。

3.6 当发现或怀疑油气进入居住舱室时，应立即停止使用易产生火花的设备、器具，如吸尘器、电动剃须刀等。

3.7 不得擅自拉线装灯或增大电器设备功率。

3.8 不得用纸或布遮盖电灯，不在电热、汽热器具上烘烤衣物，尤其是不得在机舱内烘烤衣物。

3.9 废弃的油渍棉纱、抹布不得乱丢乱放，要将其放入指定的不燃性带盖容器内，并及时处理，该容器不得存放在闷热或接近热源处。

3.10不得擅自将消防器材、设备挪为他用。

4 处罚

违反上述规定的人员将会受到严重处罚，甚至追究刑事责任。