1 目的

为强化管理，明确建设项目（工程）劳动安全卫生工作职责，保障员工在劳动过程中的安全与健康，根据国家的法律、法规要求，制定本规定。

法规依据:

《建设项目（工程）劳动安全卫生设施和技术措施验收办法》1992.1.13

《建设项目劳动安全卫生监察规定》1997.1.1

《建设项目（工程）预评价安全管理办法》1998.2.5

若以上法规重新修订则按修订后的要求执行。

2 适用范围

本规定适用于公司所有建设项目。

3 定义

3.1 建设项目是指一切新建、改建、扩建的基本建设项目（工程）、技术改造项目（工程）和引进的建设项目（工程）。

3.2 “三同时”是指建设项目的劳动安全卫生设施必须符合国家、行业规定的标准，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用（简称“三同时）。

4 职责

4.1 公司建设项目主管领导必须按照“三同时”原则审批新、改、扩建项目，落实劳动保护设施，不留隐患。

4.2 安全环境监督部参加新、改、扩建工程安全生产及环境保护“三同时”的设计审查和验收工作，发现不符合安全、环保规定的有权要求解决；否则，有权提请上级安全监察机构和主管部门制止施工和生产。

4.3 建设项目主管部门

4.3.1对新、改、扩建工程项目，必须执行“三同时”“规定，使其符合安全技术、防火、环境保护和工业卫生的要求。

4.3.2贯彻执行“三同时”工作，负责编制、提出有关的书、表、报告等材料，并严格按规定程序办理申报、审批手续，落实初步设计中的环保与职业安全卫生措施，负责项目竣工后的防治污染设施及职业安全卫生设施的使用质量。

4.3.3保证建设项目有消除有毒有害物质的设施，这些设施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产，不得削减。

4.4 建设项目使用部门

4.4.1参加建设项目的竣工验收工作。

4.4.2负责项目投产后“三同时”设备、设施的正常运转，使用以及日常的管理与维护。

5 管理内容与要求

5.1 建设项目主管部门应根据拟建项目的性质、规模、环境现状等资料，对建设项目建成后可能对环境的影响进行简要说明。

5.2 建设项目批准立项后，设计之前应报安全环境监督部，提出有利于环境保护和职业安全卫生的要求、设计后的图纸交安全环境监督部审批，大型项目按国家规定审批。

5.3 建设项目的性质、规模、建设地点等发生较大改变时，报审建设单位应适当修改环境影响、说明并重新报批。

5.4 建设项目按设计图纸建成后，在进行试生产之前必须向安全环境监督部提交运转申请报告，安全环境监督部则根据项目规模和国家要求报环保局批准，经批准后，环保工程与主体工程同时投入试运行，使用单位做好试运转记录，同时由环保监测机构进行监测。

5.5 建设项目经过试生产、在正式投产或使用前建设单位必须向安全环境监督部提交“环境保护设施竣工验收报告”，说明环境保护设施运行情况，治理的效果，达到的标准。经安全环境监督部初步审核同意后建设单位将验收报告，上报环保局审批同意并下发“环境保护验收合格证”后方可正式投产使用。

5.6 建设项目建成后，必须由安全环境监督部主管人员在验收报告同意签字后，财务部门方可付款。

5.7 建设项目报告、审批表、设计图纸等须复印后交由安全环境监督部存档。

5.8 使用单位在建设项目正式投产使用后，应确保环保设备或设施正常运转、使用以及日常的管理与维护，不准擅自停用、闲置或拆除环保设备、设施。

5.9 建设项目未经过“三同时”审批而建设，建设后未经验收或验收不合格的不准使用。